浙江乐诚工程咨询有限公司磋商文件

第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

	序号
	项目内容
	数量 
	预算金额(元)
	备注

	1
	工程结构与岩土工程综合实验室设备
	1批
	415900
	 


二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

	支付方式
	▲一、履约保证金支付
合同签订后，乙方5个工作日内支付预算金额的1%或保函作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，甲方按程序在7个工作日内无息退还或退还保函。

▲二、合同金额结算及支付方式：
合同签订后，甲方收到乙方出具的预算金额40%保函和具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付预算金额40%的预付款；乙方完成全部服务，甲方验收合格并收到乙方出具增值税发票后7个工作日内，甲方支付剩余的合同款并退还保函。注：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款，乙方完成全部服务，甲方验收合格并收到乙方出具增值税发票后7个工作日内，甲方支付合同全款。

	质保期
	所有产品质保期自验收之日起1年，在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修、维护或升级。 

	交付时间
	合同签订后15天内交货完毕并安装调试完成。

	交付地点
	温州理工学院指定地点。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维护，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

2.项目验收合格之日起，质保期内所有产品及其附属品提供质保服务。质保期内提供免费服务和软件版本的维护、升级等服务（包括远程技术服务和现场技术服务）。如出现系统漏洞的，需免费修复直到恢复正常软件功能及服务为止。质保期满后，维保服务内容及服务费由双方另行协商。

	服务效率
	供应商提供24小时售后服务，合同出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过1小时内做出响应，若电话无法解决的，于24小时内到达现场实施维修，提供不间断的服务直到修复为止。

	验收标准
	1.验收参照《温州市政府采购履约验收办法》实施。

2.供应商应于响应文件中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

3.验收费用5000元由成交供应商支付。

	其他
	1.培训：

1.1 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

1.2 供应商应提供相应的培训计划。

1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。

2.技术支持：

成交供应商应及时免费提供合同产品软件的升级，免费提供合同产品新功能和应用的资料。

3.安装调试（若需要安装调试）：

3.1 安装地点：采购人指定地点。

3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.4 成交供应商免费提供合同产品的安装服务。

3.5 成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。


技术要求

核心产品：高低温疲劳试验机
	序号
	设备名称
	数量
	参数要求

	1
	岩土综合分析试验机
	1套
	一、性能：
    该设备可对三轴试验进行等应力、等应变 控制，可以进行UU、CU、CD试验、不等向固结、等向固结、反压力饱和、K0试验、应力途径试验和渗透试验。仪器各部分采用单片机控制，各部分能够独立工作，而且能够与计算机数据交换，集中数据采集处理。该仪器属于多功能柔性控制三轴试验仪。 设计依据为 GB/T50123-1999《土工试验规程》和 SL237-1999《土工试验规程》。计算机与单片机之间采用多路通信方式，进行数据交换，完成概述中提出的各项功能要求。各控制器采用汇编语言编写，可以根据 PC 机的指令，将实验过程中的数据传输给计算机。计算机实时绘制曲线，保存数据，试验结束后，打印曲线和报表。
二、技术指标：
1．轴向载荷：0-30kN 精度：±1%（10%-95%FS）
2．控制方式：a. 等应变控制：0.002-4mm/min. ±10%
            b. 等应力控制：3kN-30kN精度：±1%
3．试件尺寸：39.1×80mm，61.8×125mm
4．围压：0-1.99MPa，精度：±5%FS，设定值：0.01-1.95MPa
5．反压：0-1.99MPa，精度：±5%FS，设定值：0.01-1.95MPa
a. 恒压差控制渗透方式
b. 恒流量渗透方式（1-30ml/min）
6．体积变化：0-50ml数显,最小分度值0.01ml
7．仪器尺寸：主机 515×350×1220mm(L×W×H)
控制器：980×450×900mm(L×W×H)
8．仪器重量：258～265kg
三、辅助类微机控制木材力学试验设备参数要求：
（一）、试验机技术指标：
最大负荷（kN）：100
试验机准确度等级：0.5级
试验力示值相对误差：±0.5％以内
试验力测量范围：1％－100％FS
变形示值相对误差：±0.5％以内
应变控制速率范围：0.005-0.5FS/S
横梁移动行程(mm)：1200
横梁移动速度(mm/min)：0.001～500
有效试验宽度（mm）：600
最大拉伸空间（mm）：600
最大压缩空间（mm）：1200
主机外形尺寸（长×宽×高，mm）：约 900×800×2050
总功率（kW）：1000W；
重量（kg）：1300～1350kg
电源电压：220V/50Hz±10%
（二）、试验要求：
1、木材横纹拉伸辅具一套；
2、木材拉伸辅具两套（两种规格各一套）；
3、木材压缩辅具，压缩弹性模量自动测量装置一套；
4、木材弯曲辅具，弯曲变形自动测量装置一套；
5、木材粘结强度辅具一套；
6、木材剪切夹具一套。
配置要求：以上辅具均应符合最新国家标准：GB/T 1927.9；GB/T 1927.10；GB/T 1927.11；GB/T 1927.12；GB/T 1927.13；GB/T 1927.14；GB/T 1927.15；GB/T 1927.16的要求。

	2
	高低温疲劳试验机
	1套
	一、试验机技术指标：
1、最大静态试验力：±100kN，示值精度±1%。
2、最大动态试验力：±100kN。动态示值波动度1%。
3、作动器最大振幅：±75mm，精度±0.5%FS。
4、试验频率范围：0.1—150Hz。
5、主要试验波形：正弦波、方波、三角波、斜波以及外部输入波等。
6、控制方式：荷载、位移闭环控制，各控制模式之间具有平滑切换功能。
7、最大试验空间（负荷传感器下端面至工作平台）：不小于800mm。
8、压盘直径: φ120mm。
9、两立柱净间距：530mm。
10、主机外形尺寸（长×宽×高）：1000×620×2600
11、泵站外形尺寸（长×宽×高）：1500×1200×1200
二、高低温试验箱技术指标：
1、工作室尺寸：240×340×450(mm）（D×W×H）
2、外形尺寸：  400×1500×610(mm）（D×W×H）
3、温度范围：  -30℃～+150℃  
4、温度变化：  升温： -30℃～+150℃   1～3℃/MIN
              降温： 30℃～-40℃     1℃/MIN
5、控制精度：  ≤±1℃
6、温度波动度：≤2℃
7、温度均匀度：≤2℃
8、箱体上下面对应Ф50×2
9、降温方式：压缩机制冷


四、其他

1.标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2.除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。


